國立馬公高級中學教室冷氣使用及管理要點
中華民國 98 年 2 月 24 日行政會議訂定
中華民國 102 年 8 月 22 日行政會議修訂
中華民國 104 年 8 月 14 日行政會議修訂
中華民國 109 年 3 月 10 日行政會議修訂
第 1 點
國立馬公高級中學(以下簡稱本校)依據教育部主管高級中等學校向學生收取費
用補充規定及行政會議決議辦理。
第 2 點 目的
為提供優質學習環境,培養學生節約能源與愛惜公物的良好習慣,並達到妥善
維護班級教室冷氣設備,節省公帑之目的,特訂定本要點。
第 3 點 費用
每位學生每學期繳交「冷氣使用及維護費」200 元,支用範圍為分攤五年期之冷
氣機汰換安裝費、例行維護保養費,於註冊時統一收取,由學校代收代辦;惟
中低收入及低收入戶學生或特殊案例學生有繳費困難者,經學校認定後,依「教
育部主管高級中等學校向學生收取費用補充規定」及本校每學年度「代辦費收
取審查委員會會議」決議免收「冷氣使用及維護費」。
冷氣電費以「使用者付費」為原則,各班冷氣使用以儲值卡方式辦理,採代收
代付方式辦理。依臺灣電力公司訂定之尖峰與離峰用電計費標準、基本電費分
攤,綜合以每度電收費 5 元計價,若有調整另行通知。
每班於學期中要使用冷氣時,請先至總務處出納組繳費後再至庶務組購置冷氣
電費儲值卡片一張,每次儲值以新臺幣(以下同)1,000 元為單位(以下同),另加
收 100 元押卡金,冷氣儲值卡片用於啟動冷氣電源及記錄用電度數,遺失或毀
損補發收取 100 元製卡費。冷氣儲值卡片使用完畢,至出納組繳納 1,000 元後,
再至庶務組重新儲值。
每學期結束時,冷氣儲值卡費尚有餘額,採以班級為單位退費方式處理(含 100
元押卡金),如餘額有小數點時,以小數點第 1 位四捨五入計算。
暑假上輔導、重修等課程如要使用冷氣,其電費由參加同學平均分攤,並購置
冷氣儲值卡 1,000 元,繳 100 元押卡金(同點第 3 項),課程結束後,依前項規
定持卡片辦理退費 (含押卡金) 。
各班級使用冷氣之餘額(含押卡金)退費,於期末公佈於學校公告網站,提供查
詢。
若每學期 5 月底及 9 月底前未購置冷氣儲值卡班級,於註冊時有繳交冷氣使用
費 200 元,即辦理退費;如經發現或接獲通知,有班級與其他班級共同使用冷
氣儲值卡時,其共同使用冷氣之班級,依使用者付費原則,不退註冊時繳交之
冷氣使用費 200 元。
使用冷氣期間,非人為因素造成冷氣機或讀卡機等故障,經總務處庶務組請廠
商維修後,仍繼續使用之班級,不退註冊時繳交之冷氣使用費 200 元;如維修
後,於總務處庶務組收回冷氣儲值卡時,仍無法繼續使用之班級,則依可使用
月份為分母,共使用月數(使用不足 30 天(含)算一個月,超過 30 天算兩個月,
以此類推)為分子,按比例計算辦理退費(參考:案例如附表 1)。
第 4 點 開放時間
星期一至五上課時間。暑期重修或輔導課另行向總務處申請。
配合全校用電管制,若全校用電超出契約用電量時,將暫停教室冷氣使用,待
全校用電低於契約用電量後,恢復開放使用。(用電超出契約用電量時會被台電
罰款,為 2-3 倍的基本電費) 契約容量之調整增加,將由總務處向電力公司申
請。
第 5 點 使用原則
(一) 冷氣機之開機程序:
(1) 打開室外機之排氣窗口
(2)插儲值卡
(3)使用遙控器開機
(4)設定溫度風力
(二) 冷氣機之關機程序:
(1)使用遙控器關機
(2)取出儲值卡
(3)關閉室外機之排氣窗口。
(三) 室內溫度超過 28°C 時,方可開啟冷氣機,輔以電扇,增強冷房效益,並
可節約能源。
(四) 陰天或室溫在 28°C 下時以開電扇為主。
(五) 冷氣開放期間,應將門窗關妥,進出教室請隨手關門。
(六) 溫度設定在 26°C 為原則,不可太低,否則會增加耗電、縮短冷氣機使用
壽命。
 (七) 使用冷氣機,以身體舒適為原則,若溫度設定過低,機器無法降至定溫會
導致壓縮機不停的運轉而影響其使用壽命。
(八) 體育課後進入教室請先開電扇,換掉溼衣服再開冷氣,否則溫差相距過
大,會造成身體負擔容易生病、感冒。
(九) 選修課臨時編班的班級,若使用冷氣,由該班同學依本要點第 3 點第 3 項
規定合購冷氣儲值卡使用,辦理退費時依第 3 點第 4 項規定。
第 6 點 管理原則
冷氣機之操作及保管,由庶務組負責,如有故障應通知庶務組協助處理。班級
冷氣儲值卡由導師指定人員保管,或由各班班會決議之。
各班服務股長於每日上學時巡檢冷氣相關設施,如發現遭破壞或故障異狀,應
儘速報告導師及總務處庶務組處理。全校師生應互相勉勵,盡力愛護相關設施,
以免設施毀損增加維修費用。
每學期開學時發放遙控器給服務股長,學期結束時收回。冷氣機之遙控器為精
密電子機件,應妥善保管,遺失或毀損照價賠償或自行購置新遙控器償還,有
故障時請至總務處庶務組修理或更換。
插卡機及電表裝置為電力設備,請勿自行拆卸或更動,以避免觸電危險。嚴禁
打開電錶及刷卡機蓋或扳動內部開關,一經發現,該班暫停使用冷氣一週,當
事人則須依校規以破壞公物論處並須依實際金額照價賠償修繕金。
各班放學離開教室前,應將教室上鎖並將冷氣電源關掉(取出儲值卡),如發現
未關電源(未取出儲值卡),累犯三次,沒收儲值卡停用一週。
第 7 點 保養維修
每年由冷氣機廠商維修保養,訂於四月及九月辦理。
濾網應確實清洗,以免阻塞啟動開關。
遙控器無法操作時,將舊電池拿至總務處庶務組更換電池,若確實無法操作,
有故障時請至總務處庶務組修理或更換。
冷氣機若發生故障,請通知總務處庶務組並填寫維修單,由庶務組通報廠商維
修,廠商將於通知後到校查看並報價,於庶務組內部作業核准後通知廠商維修,;
若查證係人為蓄意破壞,其費用由該班負責。
第 8 點
本要點經行政會議討論通過,經校長核准後實施,修訂時亦同。
附 表 1
案例:
甲班於 9 月 1 日開始購買冷氣卡,總務處庶務組於 10 月 31 日開始
辦理冷氣儲值卡退費,9 月 15 日甲班反映冷氣讀卡機故障且經查
證非人為所致,庶務組於 9 月 15 日拆下並寄回廠商處理,10 月 1
日時安裝回去,於 10 月 13 日反應讀卡機又故障,且至庶務組 10
月 31 日收回冷氣儲值卡辦理退費時,甲班仍無使用冷氣,雖可使
用冷氣為二個月,然該班級實際使用不到一個月,以月計算,故該
班級於繳費時有繳交冷氣使用費新臺幣(以下同)200 元者,每人退
100 元(200 元乘以 1/2)。